Nazwa przedmiotu:

Podstawy Automatyki i Sterowania II

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Cezary Rzymkowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

NK360

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z zakresu przedmiotu Podstawy Automatyki i Sterowania I (brak zaliczenia zajęć z PAS I nie jest jednak czynnikiem automatycznie blokującym możliwość uczęszczania na zajęcia z PAS II).

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Cele przedmiotu: • Przekazanie wiedzy na temat wykorzystania analiz w dziedzinie częstotliwości (charakterystyk Nyquista i Bodego) oraz metody linii pierwiastkowej do badania stabilności i projektowania kompensatorów zapewniających spełnienie zadanych kryteriów jakości w układach sterownia. • Przekazanie elementarnych informacji na temat dyskretnych układów sterowania (w tym różnic i podobieństw w porównaniu z układami ciągłymi).

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: • Wprowadzenie do dyskretnych układów sterowania. • Metoda linii pierwiastkowej. • Metody zaawansowanej analizy układów sterowania w dziedzinie częstotliwości. • Wykresy Bodego i Nyquista — rozszerzone kryterium stabilności Nyquista, zapas stabilności z wykorzystaniem wykresów Bodego. • Projektowanie kompensatorów przy wykorzystaniu metody linii pierwiastkowej i wykresów Bodego. • Układy nie-minimalnofazowe. • Typowe zadania sterowania. Zakres tematów realizowanych w czasie wykładów i ćwiczeń pokrywa się.

Metody oceny:

Metody oceny: 60% na podstawie sprawdzianów organizowanych w czasie semestru, 40% na podstawie egzaminu po zakończeniu semestru. Praca własna:

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: Ogata Katsuhiko: Modern Control Engineering, Prentice Hall Dodatkowa literatura: Materiały dostarczane/wskazywane (np. przez podanie adresu http://...) przez wykładowcę do wybranych wykładów.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe