Nazwa przedmiotu:

Wymiana Ciepła II

Koordynator przedmiotu:

Dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

NK424

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana znajomość wiadomości z zakresu wymiany ciepła, odpowiadających kursowi podstawowemu (zakres przedmiotu NK423 Wymiana Ciepła I). Wymagana wiedza na temat ustalonego i nieustalonego przewodzenia ciepła w ciałach stałych, konwekcji swobodnej i wymuszonej, radiacyjnej wymiany ciepła, wymiany ciepła przy zmianie fazy. Wymagane informacje z zakresu termodynamiki (NW116 Termodynamika I, NK411 Termodynamika II), zwłaszcza dotyczące przemian fazowych, pomiarów temperatury i ciśnienia.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat metod pomiaru podstawowych właściwości cieplnych i współczynników charakteryzujących wymianę ciepła. Nauczenie sposobu wykonywania pomiarów cieplnych w stanie ustalonym i nieustalonym. Zapoznanie z podstawową aparaturą i przyrządami stosowanymi w badaniach wymiany ciepła.

Treści kształcenia:

Pomiary właściwości cieplnych ciał stałych metodami stanu ustalonego i nieustalonego: przewodności cieplnej, ciepła właściwego i dyfuzyjności cieplnej. Pomiary współczynników przejmowania ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wymuszonej. Pomiar termicznego oporu kontaktowego. Analogowanie procesów przewodzenia ciepła. Badanie wymiennika typu „rura w rurze”.

Metody oceny:

Metody oceny: Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Końcowy sprawdzian. Praca własna: Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych na podstawie zalecanej literatury.

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. Laboratorium dydaktyczne. OWPW, 2002. 2. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, 2009 r. Dodatkowe: - Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe