Nazwa przedmiotu:

Turbiny Parowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Andrzej Miller

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Maszyny i Urządzenia Energetyczne

Kod przedmiotu:

NS577

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria Maszyn Cieplnych, Teoria Maszyn Przepływowych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy podstawowej o turbinach cieplnych jako elementu systemu energetycznego.

Treści kształcenia:

Turbina parowa jako element siłowni. Typy turbin, podstawowe rozwiązania konstrukcyjne. Charakterystyki. Podstawowa analiza układu turbiny gazowej. Zagadnienia materiałowe. Chłodzenie. Typowe rozwiązania konstrukcyjne. Układy gazowo-parowe.

Metody oceny:

Metody oceny: System punktowy obejmujący pracę studentów na zajęciach i wyniki testu końcowego. Praca własna:

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. A. Miller: Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, skrypt PW. 2. A. Miller, J. Lewandowski: Układy gazowo-parowe na paliwo stałe, WNT Warszawa. 3. T. Chmielniak: Turbiny cieplne, wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Dodatkowe literatura: - Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe