Nazwa przedmiotu:

Chemia wody

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Grzegorz Niewiński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Odnawiale Źródła i Przetwarzanie Energii

Kod przedmiotu:

NS510

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem jest zapoznanie z technologią uzdatniania wody do celów technologicznych jak również doborem parametrów wody do odpowiednich zastosowań technologicznych.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Chemiczne właściwości wody i pary. Składniki wody. Woda jako surowiec energetyczny. Procesy fizykochemiczne w obiegach wodnych i parowych siłowni. Korozja i jej zapobieganie. Metody uzdatniania wody. Kontrola jakości wody w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Metody oceny:

Końcowe kolokwium zaliczające

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Gimbel R.: Podstawy i technologie uzdatniania wody : 2008. 2. Labjiak H.: Technologia wody, 3. Granops M., Technologia wody Dodatkowe literatura: -

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe