Nazwa przedmiotu:

Pompy

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. Inż. Waldemar Jędral

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Systemy Informatyczne w Energetyce

Kod przedmiotu:

NS539

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z Mechaniki i z Mechaniki Płynów (zaliczone oba przedmioty)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie podstaw obliczeń hydraulicznych, konstruowania, wykonania i eksploatacji pomp. Nauczenie podstawowych zasad projektowania, oceny i użytkowania instalacji pompowych, w tym zwłaszcza eksploatacji energooszczędnej.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Zasady działania pomp i innych przenośników cieczy. Wielkości charakterystyczne pomp i układu pompowego. Wpływ geometrii wirnika na parametry pompy: projektowanie wirników i kanałów zbiorczych. Siły hydrauliczne. Kawitacja. Charakterystyki oraz współpraca pomp instalacji. Napędy i regulacja pomp. Dobór i energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych. Procesy przepływowe w pompie tłokowej i na tym tle: zalety pomp wirowych.

Metody oceny:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest: pozytywna ocena dwóch zadań domowych i zadanie egzaminu końcowego Praca własna: Rozwiązanie dwóch zadań, z których jedno ma charakter prostego projektu koncepcyjnego.

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Pompy wirowe odśrodkowe 2. Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, 1985, WNT Dodatkowa literatura: - Troskolański A.T., Łazarkiewicz Sz. Pompy wirowe. Warszawa, 1983, WNT. - Materiały dostarczone przez wykładowcę (kserokopie różne)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe