Nazwa przedmiotu:

Heliotechnika I

Koordynator przedmiotu:

Dr Karolina Błogowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Odnawiale Źródła i Przetwarzanie Energii

Kod przedmiotu:

NS516

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy Wymiany Ciepła: równanie Fouriera, prawo Plancka, prawo Stefana - Boltzmana podstawowa znajomość całkowania i różniczkowania

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z metodami wykorzystania energii słonecznej, możliwościami, zaletami i wadami przetwarzania tej energii .

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Znaczenie konsumpcji energii w rozwoju cywilizacji. Słońce jako źródło energii na tle innych źródeł odnawialnych. Słoneczne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej aktywne, pasywne i magazynujące. Słoneczne instalacje ogrzewania budynków aktywne i pasywne, cieczowe, powietrzne i hybrydowe. Duże słoneczne systemy grzewcze. Klimatyzacja i chłodnictwo słoneczne. Izolacje transparentne i systemy gospodarowania oświetleniem naturalnym. Słoneczne instalacje energetyczne dużej mocy z obiegiem termodynamicznym. Stawy słoneczne. Suszarnictwo słoneczne, destylacja wody i kuchnie słoneczne. Bezpośrednia konwersja energii słonecznej w energię elektryczną, ogniwa PV monokrystaliczne i ich charakterystyki. Inne typy ogniw PV. Instalacje fotowoltaiczne i ich współpraca z siecią elektroenergetyczną. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne wykorzystania energii promieniowania słonecznego, uregulowania prawne.

Metody oceny:

Metody oceny: Kolokwium zaliczające Praca własna: Prezentacja wybranego problemu Heliotechniki, rozwiązanie zadania obliczeniowego

Egzamin:

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Z.Pluta „Słoneczne instalacje energetyczne” 2. Z.Pluta „Podstawy fototermicznej konwersji energii” Dodatkowe literatura: - Materiały z różnych stron internetowych, adresy dostarczane przez wykładowcę, również z wyszukiwania własnego.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe