Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab.inż. Sławczo Denczew / profesor nadzwyczajny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

ISS1/1

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi i kanalizacje, Materiałoznawstwo, Urządzenia i konstrukcje mechaniczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi systemów eksploatacji wodo-ciągów i kanalizacji (definicja eksploatacji, elementy składowe systemu eksploatacji, przykłady działania elementów i całych systemów oraz metody projektowania, wdrażania, działania, audytowania, rekomendowania, certyfikowania i akredytowania elementów i systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji).

Treści kształcenia:

W - Podstawy teoretyczne eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych: teoria eksploatacji, inżynieria systemów, teoria niezawodności, bezpieczeństwo w układach wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria wymiany i konserwacji, zapasów oraz masowej obsługi. Metodyka eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych: organizacja eksploatacji, badania i analizy prowadzone podczas eksploatacji, zarządzanie eksploatacją, planowanie eksploatacji, ocena efektywności działania eksploatacji. Wybrane zagadnienia eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych: sprawne usuwanie uszkodzeń, zintegrowany system płukania i badania jakości wody wodociągowej, bezodkrywkowe metody odnowy technicznej układów wodociągowych i kanalizacyjnych, awarie układów wodociągowych i kanalizacyjnych. Audytowanie systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji – podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Metody oceny:

o - ocena z przedmiotu
" Zaliczenie tematyki wykładowej polega na zaliczeniu pisemnych kolokwiów (w terminie zerowym oraz w dwóch terminach w sesjach egzaminacyjnych, a następnie w jednym terminie w sesji poprawkowej ). W przypadku nie zaliczenia w terminie zerowym nie ma możliwości popoprawiania w sesji egzaminacyjnej , natomiast przystępuje się do zaliczenia w sesji poprawkowej. Ocena  z zaliczenia w terminie zerowym jest oceną ostateczną. Zaliczenie obejmuje 3 pytania z wykładów, które są punktowane, a punktacja jest poda-wana do każdego pytania ( minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia wynosi 9 pkt. – ocena dostateczna – (3.0), 10–11 pkt. – ocena dostateczna plus (3.5), 12-13 pkt. – ocena dobra (4.0), 14–15 pkt. - ocena dobra plus (4.5), 16-18 pkt. – ocena bardzo dobra (5.0).
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz jest brana pod uwagę przy ustaleniu ostatecznej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
  Terminy kolokwiów  ustalane są ze studentami na pierwszych zajęciach.
"

Egzamin:

Literatura:

"[1] Denczew S., Królikowski A.: Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyj-nych., Arkady, Warszawa, 2002
[2] Gabryszewski T., Wieczysty A.: Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983
[3] Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie., Arkady, Warszawa, 1983
[4] Denczew S. : Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Ko-mitetu Inżynierii Środowiska . PAN. Vol. XX. Lublin 2006.
[5] Denczew S. :Zasady audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Zarządu Głównego PZITS. Warszawa 2009. str. 109.
"

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe