Nazwa przedmiotu:

Procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: dr hab. inż. Jolanta Podedworna, dr inż. Monika Żubrowska-Sudoł; Osoby prowadzące ćwiczenia laboratoryjne: dr inż. M. Apolinarski, mgr inż. M. Kędzierska, dr inż. M. Perchuć, dr hab

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 30h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające Chemia, Biochemia, Biologia molekularna, Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej, Chemia środowiska

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do nadzoru technologicznego oczyszczalni ścieków poprzez zrozumienie istoty oczyszczania ścieków, poznanie mechanicznych, fizyko-chemicznych, chemicznych i biochemicznych procesów jednostkowych, nabycie umiejętności prowadzenia badań technologicznych i interpretacji wyników analiz fizyczno-chemicznych ścieków pod kątem oceny prawidłowości przebiegu i uzyskiwanej efektywności procesów jednostkowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu: Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków  rodzaje ścieków  rodzaje zanieczyszczeń zawartych w ściekach  wskaźniki zanieczyszczeń  ładunki zanieczyszczeń Cel oczyszczania ścieków. Rodzaje odbiorników ścieków. Wpływ ścieków na odbiornik. Obowiązujący akt prawny dotyczący jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników naturalnych. Mechaniczne i fizykochemiczne procesy oczyszczania ścieków  rozdzielanie układów niejednorodnych za pomocą przegród (cedzenie, filtracja, procesy membranowe)  rozdzielanie frakcji z wykorzystaniem różnicy gęstości (sedymentacja zawiesin ziarnistych, sedymentacja zawiesin kłaczkowatych, teoria Hazena i Campa, sedymentacja strefowa, flotacja, koalescencja) Chemiczne procesy oczyszczania ścieków. Dezynfekcja ścieków.  metody strąceniowe (koagulacja, strącanie chemiczne związków fosforu)  neutralizacja  utlenianie i redukcja Biologiczne procesy oczyszczania ścieków.  usuwanie związków węgla organicznego w warunkach tlenowych, anoksycznych i beztlenowych  usuwanie związków azotu (amonifikacja; asymilacja azotanów; nitryfikacja; denitryfikacja dysymilacyjna; denitryfikacja w warunkach tlenowych; tlenowa deamonifikacja; pojęcia: denitryfikacja wydzielona, symultaniczna, naprzemienna; anaerobowe utlenianie amoniaku (Anammox), procesy technologiczne: Sharon, Oland, Canon).  usuwanie związków fosforu (zasada procesu, zjawisko uprzywilejowanej selekcji bakterii akumulujących fosforany, nadmiarowy pobór ortofosforanów w warunkach tlenowych i anoksycznych) Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego (ogólna charakterystyka procesu, metody badań technologicznych osadu czynnego, sposoby i układy oczyszczania, parametry technologiczne, zjawisko puchnięcia osadu i sposoby zapobiegania). Oczyszczanie ścieków metodą złóż biologicznych (ogólna charakterystyka procesu, parametry technologiczne) Program ćwiczeń laboratoryjnych: Wprowadzenie teoretyczne do zajęć Badanie efektywności procesów sedymentacji zawiesin i chemicznego strącania wstępnego Badania procesu usuwania związków węgla organicznego i azotu podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Wyznaczanie parametrów technologicznych. Badania procesu usuwania związków węgla organicznego i azotu podczas oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych. Wyznaczanie parametrów technologicznych. Proces biologicznej defosfatacji Usuwanie fosforu ze ścieków metodą chemiczną Omówienie wyników sprawozdań z ćwiczeń, powtórzenie materiału. Kolokwium

Metody oceny:

Ocena zintegrowana 0,5 * W + 0,5 * L Warunki zaliczenia wykładu: Egzamin pisemny Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, zaliczenie sprawozdań z zajęć, zaliczenie kolokwium

Egzamin:

Literatura:

1.Praca zbiorowa pod redakcja K. Mikscha „Biotechnologia ścieków”, wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2000 2. Klimiuk E., Łebkowska M. „Biotechnologia w ochronie środowiska”, PWN, Warszawa 2003 3. Łomotowski J., Szpindor A.: „Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków”, Arkady, Warszawa 1999

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe