Nazwa przedmiotu:

Konstrukcje betonowe specjalne

Koordynator przedmiotu:

Antoni Ostromęcki, Dr inż.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 450h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Zaleca się, aby studenci posiadali podstawową wiedzę z zakresu teorii żelbetu oraz podstawowych konstrukcji żelbetowych i z betonu wstępnie sprężonego. Nie stawia się formalnych wymagań.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy i wykształcenie umiejętności kształtowania, obliczania i konstruowania żelbetowych łuków, przekryć cienkościennych, zbiorników na materiały płynne i zasobników na materiały sypkie.

Treści kształcenia:

• Łuki żelbetowe – podział, zasady obliczania i konstruowania, kształtowanie przegubów i ściągów, wybrane przykłady realizacji. • Cienkościenne przekrycia powłokowe – powłoki obrotowe i cylindryczne: podział, podstawy teoretyczne obliczania, teoria stanu błonowego i zgięciowego, wyznaczanie sił wewnętrznych i przemieszczeń, uproszczone metody obliczeń, kształtowanie konstrukcji powłok i ich elementów podporowych, wymiarowanie przekrojów i konstruowanie zbrojenia, przykłady zrealizowanych konstrukcji. • Cylindryczne zbiorniki żelbetowe na materiały płynne: podział, zasady obliczania sił wewnętrznych i przemieszczeń według teorii błonowej i zgięciowej dla różnych warunków oparcia na fundamencie i połączenia z przekryciem, wymiarowanie przekrojów i konstruowanie zbrojenia, wpływ zmian temperatury i skurczu betonu na zarysowanie ścian zbiorników, zabezpieczenie szczelności ścian, styków roboczych i dylatacji, wybrane przykłady realizacji. • Zasobniki żelbetowe na materiały sypkie – silosy i bunkry: podział, zasady obliczania ścian i den silosów (metoda Janssena obliczania parcia materiałów sypkich na ściany, zasady obliczania parcia na lej i dynamicznego działania materiału sypkiego przy opróżnianiu silosu, sposoby ograniczania oddziaływań dynamicznych), zasady obliczania ścian i lejów w bunkrach, wymiarowanie przekrojów i konstruowanie zbrojenia, kształtowanie fundamentów oraz słupowych konstrukcji wsporczych. Ćwiczenia projektowe. Projekt cylindrycznego zbiornika żelbetowego z przekryciem powłoką obrotową.

Metody oceny:

Egzamin pisemny i ustny z materiału objętego wykładami, opracowanie i obrona projektu

Egzamin:

Literatura:

• Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe, tom 3, Arkady, Warszawa 1989. • Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje żelbetowe, tom 4, Arkady, Warszawa 1991. • Grabiec K.: Konstrukcje cienkościenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1976. • Grabiec K.: Konstrukcje betonowe, Przykłady obliczeń statycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1995. • Budownictwo betonowe, tom XII, Budowle przemysłowe, cz. 1, Arkady, Warszawa 1970. • Budownictwo betonowe, tom XIII, Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty, Arkady, Warszawa 1966.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe