Nazwa przedmiotu:

Metrologia wielkości nieelektrycznych lab

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Andrzej Michalski,  anmi@iem.pw.edu.pl, tel +48222347427 (wykład); dr inż. Tomasz Winek, twinek@iem.pw.edu.pl, tel.+48222345641 (lab)

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Metrologia Wielkości Nieelektrycznych – wykład,  Metrologia Elektryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Opanowanie technik pomiaru wybranych parametrów nieelektrycznych

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych, organizacja pracy i zasady BHP, regulamin laboratorium, zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury pomiarowej - 3h
2. Badanie materiałów magnetycznych
Badanie właściwości materiałów ferromagnetycznych w polach zmiennych na przykładzie badania próbki toroidalnej blachy elektrotechnicznej metodą oscylograficzną; wyznaczenie podstawowej krzywej magnesowania i stratności próbki blachy elektrotechnicznej w aparacie Epsteina.  - 3h
3. Pomiary temperatury
Wyznaczanie charakterystyk przetwarzania przetworników temperatury: termorezystorów platynowego i niklowego, termoogniwa z kompensacją i bez kompensacji temperatury wolnych końców, termistora, termorezystorów w układach pomiarowych logometru i mostka niezrównoważonego.  - 3h
4. Pomiary elektrochemiczne
Wyznaczanie pH roztworów; skalowanie pehametru; miareczkowanie; konduktometria. - 3h
5. Zastosowania ultradźwięków w technice pomiarowej
Badanie materiałów z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego; identyfikacja wad materiałowych; wzorcowanie głowic ultradźwiękowych. - 3h
Umiejętność wykonania podstawowych pomiarów wielkości nieelektrycznych oraz magnetycznych, układy pomiarowe, czujniki i przetworniki wielkości nieelektrycznych - zakresy zastosowań.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Michalski A., Tumański S., Żyła B. : Laboratorium Miernictwa Wielkości Nieelektrycznych, wyd. PW
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe