Nazwa przedmiotu:

Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Marek Kuźmiński marek.kuzminski@ien.pw.edu.pl, +48222347966

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technika Wysokich Napięć - w stopniu podstawowym

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie podstawowych konstrukcji wybranych urządzeń wysokonapięciowych. Zapoznanie się z metodami ich projektowania i eksploatacji.

Treści kształcenia:

Sposoby generacji wysokich napięć: przemiennych, stałych i udarowych. Konstrukcje generatorów udarów prądowych i napięciowych. Przykłady zastosowania generatorów prądów  udarowych oraz udarów prądowych w technologiach przemysłowych, np.: technice nuklearnej i badaniach probierczych. Przykłady zastosowań zasilaczy wysokonapięciowych: w przemysłowych procesach technologicznych, energetyce i technice probierczo -pomiarowej. Specjalne urządzenia wysokonapięciowe stosowane w ochronie środowiska, np.: zasilacze elektrofiltrów, zasilacze stosowane przy badaniu wybuchowości pyłów w mieszaninie z powietrzem (generatory iskry). Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych: 1. Badanie impulsowego zasilacza elektrofiltru 2. Badanie  modulatora  magnetronu  jako  podzespołu  stacji radarowej 3. Badanie generatora udarów piorunowych 4. Badanie transformatora TP 60 przy różnych przekładniach  i różnych obciążeniach.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

1. Lidmanowski W.: Technika wysokich napięć cz. I i II, Skrypt, Warszawa, 1965. 2. Flisowski Z.: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 2005. 3. Wodziński J.: Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 4. Mosiński F. Metody statystyczne w technice wysokich napięć, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 1995 (wydanie II); 5. Praca zbiorowa pod redakcją Kosztaluka R.: Technika badań wysokonapięciowych, WNT, Warszawa 1985. 6. Gacek Z.: Wysokonapięciowa technika izolacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996. 7. Szpor S. I inni: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 1967.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe