Nazwa przedmiotu:

Ogrzewanie elektryczne

Koordynator przedmiotu:

dr inż., Ryszard Niedbała, ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347566

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termokinetyka

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie technik ogrzewania obiektów.

Treści kształcenia:

Wykład : Zastosowanie energii elektrycznej do ogrzewania obiektów -(2h). Ogrzewanie bezpośrednie i akumulacyjne pomieszczeń mieszkalnych i komunalnych - (2h). Ogrzewanie i nagrzewanie obiektów w przestrzeniach otwartych - (2h). Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną i energię - (4h). Obliczanie i projektowanie układów ogrzewania podłogowego i sufitowego pomieszczeń mieszkalnych - (5h). Obliczanie i projektowanie układów do nagrzewania rurociągów - (4h). Regulacja temperatury przy ogrzewaniu pomieszczeń i nagrzewaniu rurociągów - (2h). Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych (odcinki dróg, podjazdy, ciągi ruchu pieszego, schody) - (3h). Sposób obliczania układów grzejnych i metody projektowania - (4h). Systemy ogrzewania elektrycznego i skojarzonego. Zasilanie obiektów ogrzewanych elektrycznie - (2h).

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Januszkiewicz K.T.: Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń. Warszawa 1998.
Nantka M.B.: Instalacje grzewcze i wentylacyjne w budownictwie. W.P.Śl., 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe