Nazwa przedmiotu:

Oprawy oświetleniowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl, tel.+48222347560

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy Techniki świetlnej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność obliczeń opraw oświetleniowych.

Treści kształcenia:

Definicja oprawy oświetleniowej - podział, elementy składowe,
zadania, klasyfikacja opraw. Kryteria klasyfikacji opraw ze
względu na: źródło światła, bryłę fotometryczną, szczelność
itp. Materiały stosowane na oprawy oświetleniowe. Metody
obliczeń opraw oświetleniowych: numeryczne, analityczne,
uproszczone. Metoda promieni odwrotnych, Monte Carlo, odbić
elementarnych. Obliczanie kloszy i odbłyśników
rozpraszających. Obliczanie reflektorów. Obliczanie
projektorów soczewkowych. Podstawy geometryczne konstrukcji
opraw oświetleniowych. Możliwości kształtowani bryły
fotometrycznej przez oprawy oświetleniowe za pomocą charakteru
odbicia i przepuszczania światła, kształtu powierzchni
czynnych optycznie i faktury makrostrukturalnej. Odbłyśniki
wielokrzywiznowe, projektory schodkowe. Zagadnienia
konserwacji i eksploatacji opraw oświetleniowych. Sygnalizacja
świetlna.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Materiały do wykładu

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe