Nazwa przedmiotu:

Informatyka w Elektroenergetyce

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Irena Domaszewska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy informatyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość funkcji i zasad pracy podstawowych systemów informatycznych w elektroenergetyce. Znajomość bazy danych i systemu zarządzającego  bazami danych Oracle.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do zagadnień informacji, systemy informatyczne i ich struktura. Systemy informatyczne w elektroenergetyce – 2h.
2. System informatyczny czasu rzeczywistego do kierowania pracą elektroenergetycznych sieci przesyłowych (Sinault Spectrum). Nowoczesne metody przesyłu informacji stosowane w systemie – 2h.
3. Systemy informatyczne czasu rzeczywistego do kierowania pracą elektroenergetycznych sieci rozdzielczych  (SCADA Ex, Syndis, Energis). Typy łączy telekomunikacji stosowane w systemach – 2h.
4. Systemy informatyczne wspomagające eksploatację sieci rozdzielczych – 2h.
5. Rynek energii elektrycznej oraz systemy pracujące dla potrzeb tego  rynku (WIRE, SOWE) – 2h.
6. System zarządzania baz danych Oracle jako komponent systemów informatycznych w energetyce – 3h.
7. Systemy zarządzania baz danych Oracle 8i, 9i, 10g i ich architektura, funkcje – 3h.
8. Środowiska wykonawcze   SQL*Plus, iSQL*Plus. Polecenia programów, zmienne systemowe i użytkownika – 2h.
9. Język SQL w środowisku Oracle, specyfikowanie zapytań. Funkcje wbudowane w Oracle: funkcje matematyczne, konwertujące, na tekstach i datach – 2h.
10. Łączenie tabel w Oracle'u, złączenia wewnętrzne i zewnętrzne - różnice do standardów. Funkcje agregujące i nowości Oracle'a,  podzapytania zwykłe i skorelowane – 2h.
11. Tworzenie oraz zarządzanie obiektami bazy danych w Oracle'u - 3h.
12. Tworzenie interaktywnych skryptów. Komunikacja z użytkownikiem - 2h.
13. Tworzenie zaawansowanych raportów – 3h.

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

1. A.Kłos, I.Domaszewska- Systemy informatyczne w elektroenergetyce
2. M. Lentner – „ORACLE – System zarządzania bazą danych” 
3. Strony internetowe firm: www.pse.pl, www.elkomtech.pl, www.winuel.pl .

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe