Nazwa przedmiotu:

Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Jan Machowski, jan.machowski@ien.pw.edu.pl,  tel.+482223476 11

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria obwodów, Maszyny elektryczne, Podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Pozyskanie wiedzy o przyczynach i skutkach zakłóceń w urządzeniach elektroenergetycznych.  Zdobycie umiejętności obliczania prądów i napięć w trakcie zakłóceń typu zwarcia i przerwy w fazach. Poznanie metod ograniczania skutków zakłóceń i rodzajów zabezpieczeń do ochrony urządzeń elektroenergetycznych przed skutkami zakłóceń.

Treści kształcenia:

Rodzaje, przyczyny, skutki zakłóceń. Przebiegi prądów zwarcia trójfazowego i dwufazowego w sieciach prądu przemiennego. Analiza zakłóceń niesymetrycznych za pomocą składowych symetrycznych: zwarcie jednofazowe K1, zwarcie dwufazowe bez udziału ziemi K2, zwarcie dwufazowe z udziałem ziemi K2E. Porównanie prądów zwarć niesymetrycznych K1, K2, K2E z prądem zwarcia symetrycznego (trójfazowego) K3. Napięcia faz zdrowych przy zwarciach niesymetrycznych K1, K2, K2E. Transformacja prądów zwarcia w zależności od grupy połączeń uzwojeń transformatora (paradoksy transformacji prądów niesymetrycznych). Zabezpieczenia przeciwzwarciowe: zabezpieczenia linii elektroenergetycznych, zabezpieczenia transformatorów, zabezpieczenia generatorów, zabezpieczenia silników. Metody symulacyjne wyznaczania przebiegów zwarciowych. Norma zwarciowa.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

(1) Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 2002   (2) Synal B., Rojewski W., Dierżoniowski W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Podstawy. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe