Nazwa przedmiotu:

Zagadnienia bioinżynierii

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Jacek Starzyński, jstar@ee.pw.edu.pl, tel. +48222345644, dr Tomasz Markiewicz, markiewt@iem.pw.edu.pl, +48222347235

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika, metody numeryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przetwarzanie sygnałów, obrazów i danych trójwymiarowych dla potrzeb bioinżynierii. Orientacja w podstawowych problemach inżynierii biomedycznej w zakresie zastosowania komputerów do diagnostyki i modelowania procesów elektrycznych.

Treści kształcenia:

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych: elektrokardiografia, systemy pomiarowe EKG, interpretacja sygnałów EKG, przetwarzanie
sygnałów EKG dla potrzeb rozpoznanwania arytmii; elektroencefalografia, podstawowe schematy pomiarowe EEG, interpretacja sygnałów EEG,
falmózgowe i ich zmiany z wiekiem pacjenta, przetwarzanie sygnałów EEG dla potrzeb diagnostyki epilepsji;
Biosensory: kalorymetryczne, potencjometryczne, amperometryczne, optyczne, piezoelektryczne;
Immunosensory;
Przetwarzanie obrazów medycznych: podstawy morfologii matematycznej, sieci neuronowe SVM w zastosowaniu do klasyfikacji obrazów komórek szpiku kostnego,
ocena ilościowa preparatów histopatologicznych;
Pole elektromagnetyczne w zastosowaniach biomedycznych: diagnostyka, terapia, BHP;
Metody modelowania pola elektromagnetycznego: podstawy teoretyczne, MRS (FDTD), MES, BEM, FVDT;
Tworzenie modeli ciała ludzkiego: parametry elektryczne tkanek, modele 1D, 2D, 3D,  modelowanie graficzne, skanery, CSG, realistyczne modele z przekrojów;
Tomografia i zadania odwrotne: MRI, fMRI, PET, impedancyjnar; Odwrotne EEG i MEG
Efekty oddziaływanie pola EM na organizmy żywe: pole jonizujące, pole niejonizujące, pole wysokiej częstotliwości, pole niskiej częstotliwości, pole stałe (elektryczne, magnetyczne);
Modelowanie układu nerwowego: model neuronu, stymulacja elektryczna, modele 3D, zagadnienia wieloskalowe.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995. (www.bembook.fi)  2.  Joseph D. Bronzino: The Biomedical Engineering Handbook, Second Edition, CRC Press, 1999. 3. Semmlow J., Biosignal and biomedical image processing - Matlab based applications, CRC Press, 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe