Nazwa przedmiotu:

Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Kowalik, Ryszard.Kowalik@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345608

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektroenergetyki, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość zasady działania oraz konstrukcji cyfrowych układów i urzadzen automatyki elektroenergetycznej.

Treści kształcenia:

Pojęcia podstawowe cyfrowej automatyki elektroenergetycznej. Systemy spotykane w stacjach elektroenergetycznych w tym: system zabezpieczeń, system rejestracji zakłóceń i zdarzeń, system sterowania i nadzoru, system pomiarów energii, system telekomunikacyjny, układy potrzeb własnych. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w urządzeniach AE. Konstrukcja, zasada działania oraz cechy funkcjonalne elementów składowych układów automatyki w tym wyłącznika, odłącznika, uziemnika, przekładników prądowych i napięciowych. Układy współpracy urządzeń automatyki w tym współpraca w ramach pola, układy międzypolowe oraz ogólnostacyjne. Podstawy konstrukcji sterowników mikroprocesorowych stosowanych w elektroenergetyce, w tym konstrukcja, zasada działania oraz cechy funkcjonalne ich elementów składowych (wejść dwustanowych, wejść analogowych, układu wyświetlacza i klawiatury, układu łącza szeregowego, jednostki centralnej jednoprocesorowej i wieloprocesorowej). Wybrane zagadnienia dotyczące łączy oraz protokołów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez układy automatyki. Wybrane zagadnienia dotyczące parametrów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń automatyki elektroenergetycznej.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

R. Kowalik, M. Januszewski, A. Smolarczyk: Cyfrowa elektroeneretyczna automatyka zabezpieczeniowa. Skrypt WPW, Warszawa 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe