Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja sieci elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, jerzy.marzecki@ien.pw.edu.pl, +48222345626

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane umiejętności i kompetencje:znajomość zagadnień z podstaw elektrotechniki (podstawowe zjawiska i procesy w obwodach elektrycznych),znajomość podstawowych zagadnień związanych z  przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,znajomość zagrożeń wywołanych przepływem prądów zwarciowych,znajomość zjawisk wywoływanych starzeniem (i powodujących erozję) poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznych,znajomość wpływu różnych stanów zakłóceniowych na sprawność elementów sieci elektroenergetycznych. Wykaz przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej:Elektrotechnika, Podstawy elektroenergetyki, Sieci Elektroenergetyczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

znajomość podstawowych zasad eksploatacji rozdzielczych sieci elektroenergetycznych

Treści kształcenia:

Ogólne zasady eksploatacji. Organizacja krajowej elektroenergetyki. Organizacja eksploatacji sieci w spółce dystrybucyjnej. Organizacja ruchu sieci elektroenergetycznej. Dyspozycje ruchu: rejonowa, zakładowa i obszarowa. Eksploatacja poszczególnych elementów sieci (oględziny, przeglądy, prace konserwacyjno-remontowe). Badania eksploatacyjne elementów sieci. Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych. Technika prac pod napięciem (PPN).

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Sz. Kujszczyk (Redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych; Marzecki J.: Przemysłowe sieci elektroenergetyczne, Państwowy Instytut Badawczy – Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom, 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe