Nazwa przedmiotu:

Inteligentne instalacje elektryczne

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mirosław Parol, miroslaw.parol@ien.pw.edu.pl,  tel. +48222345862

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu instalacji elektrycznych i przesyłu sygnałów, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, rozumienie problemów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej i ciepła, rozumienie zasad działania instalacji technicznych w obiektach budowlanych, rozumienie zasad działania systemów komputerowych, analiza układów elektronicznych oraz układów sterowania, programowanie układów mikroprocesorowych, posługiwanie się specjalistycznymi systemami informatycznymi;
Przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć: Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Podstawy informatyki, Języki i metodyka programowania, Układy techniki cyfrowej, Podstawy techniki mikroprocesorowej, Instalacje elektryczne.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

dobór podstawowych elementów instalacji inteligentnych, postępowanie zgodne z zasadami budowy i projektowania instalacji inteligentnych typu LonWorks, postępowanie zgodne z zasadami budowy i projektowania instalacji inteligentnych typu KNX, dobór systemów informatycznych do projektowania i eksploatacji instalacji inteligetnych, projektowanie układów sterowania z zakresu automatyki budynkowej, projektowanie instalacji inteligentnych KNX za pomocą programu narzędziowego.

Treści kształcenia:

Wykład
Wprowadzenie, pojęcia podstawowe (1h). Idea inteligentnego budynku, informacje ogólne na temat instalacji inteligentnych (1h). Systemy automatyki budynku (2h). System KNX (KNX TP, KNX PL, KNX RF) - 5h. System LonWorks (2h). Wykonywanie instalacji w systemie KNX (1h). Typowe układy sterowania w systemie KNX (1h). Podstawy projektowania instalacji w systemie KNX, monitorowanie pracy instalacji inteligentnych (1h). Tendencje rozwojowe instalacji inteligentnych (1h).
Laboratorium
Budowa różnych układów sterowania pracą instalacji (oświetlenie, żaluzje, ogrzewanie, kontrola dostępu, funkcje logiczne i czasowe) - 2h.
Poznawanie zasad projektowania i funkcjonowania instalacji KNX TP (sterowanie oświetleniem: centralne wyłączanie, kontrola natężenia oświetlenia, sterowanie czasowe;  regulacja temperatury; sterowanie za pomocą czujki ruchu; sterowanie roletami) - 4h.
Poznawanie zasad projektowania i funkcjonowania instalacji KNX RF – model fizyczny (sterowanie oświetleniem, sterowanie roletami) - 2 h. 
Poznawanie zasad projektowania i funkcjonowania instalacji KNX PL – model fizyczny (różne funkcje sterownicze) - 2h.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. P. Petykiewicz - EIB. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP, Warszawa 2001.
2. J. Włodarczyk Z. Podosek - Systemy teletechniczne budynków inteligentnych. Przedsiębiorstwo Badawczo-Projektowo-Wdrożeniowe Cyber, Warszawa 2002.
3. K. Barnaś, M. Dołowy, J. Machowski, A. Magdziarz, J. Pająk, M. Parol, J. Pasternakiewicz, Z. Zdun, S. Ziemianek, Z. Żagan - Laboratorium podstaw elektroenergetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe