Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno - ściekowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Marek Orłowski / adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ZISK22/1

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi i kanalizacja, Technologia oczyszczania wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką gospodarowania wodami ze szczególnym uwzględnieniem wód przemysłowych.

Treści kształcenia:

W - Zdefiniowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz jej znaczenie dla środowiska i przemysłu. Zasady oceny potrzeb wodnych: a - normy zapotrzebowania wody do obliczania wodociągowych sieci komunalnych, zapotrzebowanie wody do celów ogólno-komunalnych, przeciwpożarowych, potrzeb własnych zakładu wodociągowego, b – wahania w zużyciu wody w sieci wodociągowej, współczynniki nierównomierności zużycia wody, c – zapotrzebowanie wody do produkcji w przemyśle, d – zapotrzebowanie wody w rolnictwie, wymagania jakościowe. Zasady oceny zasobów wodnych. Podstawowe pojęcia bilansu wodnego – rodzaje bilansów. Układy wodne w zakładach przemysłowych, kryteria ich doboru. Stan prawny dotyczący gospodarki wodno-ściekowej.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów z treści wykładów (przeprowadzanych w środku i na końcu semestru). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen połówkowych.

Egzamin:

Literatura:

1. Bartkowska I., Królikowski A. J., Orzechowska M., Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe