Nazwa przedmiotu:

Wybrane zagadnienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Zbigniew Żagan, zbigniew.zagan@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345171

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektroenergetyki, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny działania zabezpieczeń elektroenergetycznych w wybranych stanach pracy systemu elektroenergetycznego w szczególności zaś w zwarciowych stanach nieustalonych.

Treści kształcenia:

Wykład : Metody analityczno-graficzne analizy działania przekaźników odległościowych w stanach zakłóceniowych ustalonych (2h). Wpływ uziemienia punktu gwiazdowego transformatora odczepowego na pracę zabezpieczeń odległościowych (2h). Praca przekaźników odległościowych w warunkach obecności rezystancji przejścia i spływu prądów zwarciowych (2h). Warunki pracy zabezpieczeń w liniach dwutorowych (6h). Stany nieustalone w zabezpieczeniowych przekładnikach prądowych (4h). Stany nieustalone w zabezpieczeniowych przekładnikach napięciowych (4h). Wpływ stanów nieustalonych w przekładnikach zabezpieczeniowych na pracę komparatorów amplitudy i fazy(2h). Dobór przekładników do zabezpieczeń (2h). Przekładniki niekonwencjonalne (3h). Zakłócenia w obwodach wtórnych wywołane sprzężeniami elektrostatycznymi (1h). Zaliczenie przedmiotu (2h).

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

R.Nowicz: Przekładniki napięciowe. Monografie Politechniki Łódzkiej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003.
A.Koszmider, J.Olak, Z.Piotrowski: Przekładniki prądowe. WNT, Warszawa 1985.
W.Winkler, A.Wiszniewski: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe