Nazwa przedmiotu:

Elektroenergetyka systemów transportu lab

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Inż. Adam Szeląg prof. PW; Adam.Szelag@ee.pw.edu.pl; tel. +48222347359

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria trakcji elektrycznej - wykład

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

specyfikowanie wymagań technicznych układóe wlektroenergetyki trakcyjnej, doboru konfiguracji i parametrów systemu zasilania ze względu na zapotrzebowanie na energię trakcyjną.

Treści kształcenia:

Systemy zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego i przemiennego. Specyfika warunków funkcjonowania systemów i charakterystyka występujących obciążeń.(3h) Zasilanie podstacji trakcyjnych z energetyki publicznej. Schematy zastępcze obwodów zasilania elektroenergetycznego. Schematy układów zasilania. (3h) Wpływ typów i rodzajów pojazdów na wielkości obciążeń układów zasilania. Kryteria wymiarowania i doboru urządzeń i wyposażenia obwodu głównego układu zasilania. Obliczenia zapotrzebowania mocy i zużycia energii przez pojazdy trakcyjne.(3h) Metody analizy i obliczeń parametrów układu zasilania elektroenergetycznego: metody klasyczne, metody statystyczne i probabilistyczne, modelowanie i programy symulacyjne. Modele matematyczne systemów zasilania trakcji.(3h)
Układ zasilania trakcji jako źródło zakłóceń i odkształceń napięć i prądów. Urządzenia obwodu głównego układu zasilania: transformatory i prostowniki podstacji trakcyjnych, filtry, wyłączniki szybkie, sieć trakcyjna, linie zasilające prądu przemiennego. Schematy obwodów podstacji trakcyjnych i sekcjonowanie sieci trakcyjnej. Praca w warunkach normalnych i awaryjnych. Zwarcia w obwodach układu zasilania. Warunki dostawy energii elektrycznej z energetyki publicznej, moce przyłączeniowe, moce zamawiane, moce zainstalowane. Projektowanie układów zasilania. (3h)

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

L. Mierzejewski, A. Szeląg, M. Gałuszewski   System zasilania trakcji elektryczne prądu stałego, WPW, Warszawa 1989,
J. Wdowiak, L. Mierzejewski, A. Szeląg   Projektowanie układów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, WPW, Warszawa 1993.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe