Nazwa przedmiotu:

Technika łączenia w obwodach elektroenergetycznych i impulsowych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Zbigniew Pochanke, prof. PW, zbigniew.pochanke@ee.pw.edu.pl, +4822234621-23-47

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Aparaty Elektryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Słuchacz powinien posiąść wiedzę o:
- celach, podstawach i ogólnych zasadach analizy i badań procesów łączeniowych,
- stosowanych do w/w celu metodach i narzędziach
Nabyte kwalifikacje sprowadzają się do umiejętności:
- analizy warunków sieciowych kształtujących procesy łączeniowe, 
- doboru środków ograniczających zakłócenia łączeniowe.

Treści kształcenia:

1. Procesy łączeniowe w sieciach energetycznych – przyczyny, skutki, podstawy fizyczne powstawania i przebiegów
2. Modele i schematy zastępcze elementów układów elektrycznych: linii przesyłowych, kabli, transformatorów, maszyn elektrycznych
3. Metody analizy: równania różniczkowe, metoda operatorowa, analiza częstotliwościowa
4. Analiza procesów z udziałem idealnych łączników - zastosowanie metod teorii obwodów: tw. Thevenina i Nortona.
5. Napięcie powrotne: powstawanie, parametry, napięcia powrotne w układach 3-fazowych (metoda składowych symetrycznych), szczególne przypadki: zwarcia odległe, obwody obciążeniowe.
6. Podstawy fizyczne łuku łączeniowego – kreacja i podtrzymywanie plazmy łukowej,
procesy dejonizacyjne, opis magnetodynamiczny łuku
7. Łuk jako element obwodu elektrycznego: modele cieplne Cassiego i Mayra, model ładunkowy łuku próżniowego.
8. Wyłączanie prądu stałego – warunki, przepięcia
9. Wyłączane prądu przemiennego: wyścig napięć, wyścig mocy.
10. Wyłączanie w komorach próżniowych: wytrzymałość połukowa, łuk dyfuzyjny – łuk ściągnięty, zrywanie prądu.
11. Łączenie synchronizowane
12. Procesy łączeniowe w łącznika statycznych: wyłączanie przeciwprądem, wyłączanie tranzystorowe, łączniki hybrydowe

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Z.Ciok: Technika łączenia w układach elektroenergetycznych

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe