Nazwa przedmiotu:

Maszyny w energetyce i transporcie

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Wiesław Partyka, partyka@ime.pw.edu.pl, +482223475-42

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Maszyny elektryczne - kurs podstawowy.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość teorii, konstrukcji i eksploatacji podstawowych maszyn elektrycznych stosowanych w energetyce i transporcie.

Treści kształcenia:

Transformatory energetyczne. Budowa i układy połączeń. Zmienność i regulacja napięcia. Praca równoległa. Stany nieustalone: włączenie, zwarcie, przepięcia. Eksploatacja i diagnostyka. Generatory synchroniczne. Budowa turbogeneratorów i hydrogeneratorów. Praca generatora w systemie elektroenergetycznym: synchronizacja, regulacja, dopuszczalne zakresy pracy. Układy wzbudzenia. Parametry generatorów synchronicznych dla stanu ustalonego i nieustalonego. Zwarcie generatora. Generatory w energetyce wodnej i wiatrowej.
Diagnostyka generatorów energetycznych. Silniki indukcyjne potrzeb własnych elektrowni. Budowa, eksploatacja, diagnostyka. Silniki liniowe. Silniki skokowe.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Latek. W. Turbogeneratory. WNT W-wa, 1973
Anuszczyk J.: Maszyny elektryczne w energetyce. WNT W-wa, 2005
Matulewicz W.: Maszyny elektryczne w energetyce. PWN W-wa, 2005
Gieras J.: Silniki indukcyjne liniowe. WNT W-wa, 1990
Pawlak K.. Szczepański W.: Siniki elektryczne liniowe. WNT W-wa, 1974
Wróbel T.: Silniki skokowe. WNT W-wa, 1993

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe