Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Inż. Adam Szeląg prof. PW; Adam.Szelag@ee.pw.edu.pl; tel. +48222347359

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria trakcji elektrycznej, Elektroenergetyka systemów transportu

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość zasad działania oraz umiejętność doboru urządzeń i systemów ochrony przeciwporażeniowej w systemach zelektryfikowanego transportu.

Treści kształcenia:

W:Zagrożenia w eksploatacji infrastruktury zelektryfikowanego transportu. Strefa bezpośredniego i pośredniego oddziaływania zelektryfikowanego transportu.(3h) Stosowane środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Uszynienie i uziemienie. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i systemach zainstalowanych w strefie oddziaływania trakcji elektrycznej. (3h) Uszynienie indywidualne i grupowe, otwarte i zamknięte. Warunki stosowania. Ograniczniki napięć i zwierniki ochronne. (3h)Wynoszenie potencjału. Specyfika koordynacji środków ochrony sieci trakcyjnej i podstacji, urządzeń i linii nn i WN, urządzeń sygnalizacji i łączności. Ochrona ziemnozwarciowa. Ochrona od prądów błądzących.(3h) Ochrona przeciwporażeniowa w taborze. Obowiązujące przepisy. Pomiary skuteczności ochrony. Przykłady rozwiązań systemów zabezpieczeń w warunkach kolei, metra, tramwaju.(3h) LABORATORIUM:1. Badanie zwiernika napięciowego do zastosowania w obwodach uszynienia. 2. Badanie przepięć w obwodach prądu stałego. 3. Badanie wyłączania zwarć w obwodach trakcyjnych. 4. Badania oddziaływań elektromagnetycznych urządzeń trakcyjnych. 5. Badanie próby linii zasilacza trakcyjnego. 6. Badanie ochrony przeciwporażeniowej w obwodach trakcyjnych.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

L. Mierzejewski, A. Szeląg, M. Gałuszewski   System zasilania trakcji elektryczne prądu stałego, WPW, Warszawa 1989,
J. Wdowiak, L. Mierzejewski, A. Szeląg   Projektowanie układów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, WPW, Warszawa 1993.Normy i przepisy eksploatacyjne.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe