Nazwa przedmiotu:

Obliczenia oświetlenia

Koordynator przedmiotu:

prof..dr hab..inż.Wojciech Żagan, wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl, tel.+48222347560

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana wiedza zakresu wykłądu Podstawy techniki świetlnej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przygotowanie do zadań projektowania oświetlenia i konstruowania opraw oświetleniowych

Treści kształcenia:

Uproszczone obliczenia średnich wartości parametrów oświetlenia: światłości, luminancji i natężenia oświetlenia od punktowych, liniowych i powierzchniowych źródeł światła. Obliczanie parametrów oświetleniowych na podstawie wnznej bryły fotometrycznej oprawy oświetleniowej. Obliczanie efektów bezpośredniego i pośredniego natężenia oświetlenia. Obliczanie bryły fotometrycznej światła odbitego i przepuszczonego przez materiały o różnej charakterystyce refleksyjnej i transmisyjnej.(odbicie i przepsuzczanie lambertowskie, kierunkowe i kierunkowo przepuszczone. Przeliczanie bryły fotometrycznej światłości na l bryłe fotometryczną luminancji. Obliczenia temeperatury barwowej, wskaźnika oddawania barwy oraz współrzednych kolorymetrycznych na podstawie rozkłądu widmowego promieniowania.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Żagan.W., Podstawy techniki świetlnej,   OWPW, Warszawa 2005                                Lipowski M., "Zbiór zadań z podstaw techniki świetlnej", WPW, Warszawa 1968

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe