Nazwa przedmiotu:

Iluminacja obiektów

Koordynator przedmiotu:

prof.dr hab..inż.Wojciech Żagan, wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl, tel.+48222347560

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie podstaw techniki świetlnej i źródel światła 1

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Tworzenie koncepcji oraz projektów iluminacji obiektów

Treści kształcenia:

Pojęcia iluminacji, ekspozycji świetlnej, oswietlenia architektonicznego. Metody iluminacji: punktowa, szczegółowa i mieszana. Kryteria wyboru metody iluminacji. Zasady ogólne iluminacji obiektów. Zasady szczegółowe: iluminacja obiektów sakralnych, iluminacja mostów, iluminacja obietów nowoczesnych, iluminacja zieleni. Narzedzia iluminacji. Oprawy oswietleniowe stosowane w iluminacj- reflektory, naświetlacze, linia świetlne. Tworzenie koncepcji iluminacji. Wizualizacja komputerowa projektu iluminacji. Dokumentacja iluminacji. Omówienie przykładów iluminacji różnych obiektów . UWarunkowania związane z użyciem światła barwnego. Iluminacja zespołow obiektów architektonicznych. Master plan iluminacji miasta

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Żagan W., -"Iluminacja obiektów", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe