Nazwa przedmiotu:

Ochrona odgromowa i przepięciowa sieci elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

mgr Tomasz Zdziarski, Tomasz.Zdziarski@poczta.onet.pl, +48222347555; mgr Konrad Sobolewski, konrad.sobolewski@ee.pw.edu.pl, +48222347968

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika Teoretyczna, Technika Wysokich Napięć, Ochrona odgromowa i przepięciowa sieci elektroenergetycznych (W),

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wykład objaśnia podstawy obwodowe i łączeniowe przepięć w układach elektroenergetycznych. Zawiera przegląd rodzajów przepięć, systematykę i generowane zagrożenia. Przedstawia analityczne oraz numeryczne metody analizy i symulacji. Podaje podstawy, środki i urządzenia ochrony od przepięć.
Rozumienie mechanizmów generowania przepięć i sposobów przeciwdziałania. Umiejętność ich analizy w podstawowych przypadkach. Kompetencje w zakresie oceny zagrożeń przepięciowych sieci elektroenergetycznych oraz doboru środków ochrony.

Treści kształcenia:

Rodzaje i charakterystyka przepięć. Zjawiska falowe. Analiza i interpretacja przebiegów falowych. Fale w uzwojeniach i w liniach wieloprzewodowych. Przepięcia wewnętrzne (łączeniowe i dorywcze). Zjawiska w obwodach o stałych skupionych. Procesy łączeniowe jako źródło drgań przepięciowych (różne przypadki procesów). Przepięcia dorywcze (dynamiczne, rezonansowe, ziemnozwarciowe i asymetryczne). Kompensacja ziemnozwarciowa. Przepięcia atmosferyczne. Wyładowania piorunowe i ich parametry. Przepięcia bezpośrednie w liniach (różne przypadki).  Przepięcia indukowane w liniach i w instalacjach elektrycznych. Zarys metod obliczeniowych przepięć.  Antenowa teoria fal i uproszczone przypadki jej aplikacji. Metoda fal wędrownych i typowe przypadki jej aplikacji. Zastosowanie programów EMTP-ATP i MATLAB/SIMULINK. Podstawy ochrony przeciwprzepięciowej linii i stacji. Podział i zasady działania środków ochrony. Urządzenia osłonowe. Środki i sposoby redukcji i łagodzenia przepięć na wejściu do urządzeń. Koordynacja. Ochrona przepięciowa instalacji i urządzeń niskiego napięcia, w tym: ekranowanie i eliminacja pętli, połączenia wyrównawcze (bezpośrednie i dokonywane za pomocą SPD).                                                                 Lab: Program przedmiotu  :
1. Modelowanie i symulacja komputerowa przepięć łączeniowych szybkozmiennych 
2. Modelowanie i symulacja komputerowa napięć powrotnych
3. Modelowanie i symulacja komputerowa przepięć atmosferycznych w liniach
4. Modelowanie i symulacja komputerowa urządzeń do ograniczania przepięć.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Flisowski Z. Technika Wysokich Napięć WNT, Warszawa 2005
2. Jakubowski J.L.: Podstawy teorii przepięć w układach elektroenergetycznych, PWN, Warszawa 1968.
3. Ciok Z.: Metody obliczania pól elektromagnetycznych i przepływowych, Wydawnictwo PW, Warszawa 1981.
4. Ciok Z.: Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1983.
5. Ciok Z., Bernas St.: Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa 1977.                            6. Flisowski Z. Technika Wysokich Napięć WNT, Warszawa 2005

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe