Nazwa przedmiotu:

Electromagnetic Compatibility

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Marek Łoboda, marek.loboda@ee.pw.edu.pl, +48222347966

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Electrical Engineering

Grupa przedmiotów:

Obligatory

Kod przedmiotu:

KWNiAE

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fundamentals of electrotechnics, High voltage engineering

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Basic knowledge of electrotechnics and high voltage engineering

Treści kształcenia:

Basic EMC problems and definitions. Classification and examples of EMC phenomena. Natural sources of EMI – ESD, lightning discharges and LEMP (characteristic and parameters). “Man-made noise”- interference from power electric systems . Modes and coupling  models of EMI. Conducted coupling mechanism. Capacitive (electric) coupling mechanism. Inductive (magnetic coupling). Radiated coupling mechanism. Methodes and techniques of EMI reduction. Passive filters, Surge protective devices - SPD, Shielding and screening. Methods of EMC immunity testing of electronic equipment and criteria of performance.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

T. Williams, k.Armstrong, EMC for Systems and Installations, Newness 2000

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe