Nazwa przedmiotu:

Overhead Lines and Cables

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Dariusz Baczyński, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347314

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Electrical Engineering

Grupa przedmiotów:

At choice

Kod przedmiotu:

IEn

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Circuits and Systems
Electromagnetic Fields
Introduction to Electrical Power Engineering

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Student will acquire basic knowledge about construction and operation of electric power lines.

Treści kształcenia:

Overhead Lines.
Basic factors taken into consideration during line designing. Conductors, insulators and accessories. Principles of conductors calculations. Static of supporting constructions. Supporting constructions made of concrete and steel. Embedment of supporting constructions. Overhead lines designing. Overhead lines construction. Operation issues.
Cable Lines.
Cables construction. Cables accessories. Basic factors taken into consideration during line designing. Cables laying in ground, canals, tunnels, and buildings. Cable lines designations. Operation issues.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Sz. Kujszczyk (Redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. Wyd. Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Warszawa 2004.
J. Szczerski : Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych. WNT, Warszawa 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe