Nazwa przedmiotu:

Power Systems Protection&Telecommunication

Koordynator przedmiotu:

Ryszard Kowalik, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl tel. +48222345608

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Electrical Engineering

Grupa przedmiotów:

At choice

Kod przedmiotu:

IEn

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Electrical Engineering

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Basic knowladge of telecommunication technology.

Treści kształcenia:

Lecture: Power system automation, Scada systems, Protection systems in HV lines, MV lines, transformers,  generators. Construction and working principle of basic power system protection devices including: Overcurrent, Over/Under volage, impedance, differential, frequency and axiliary relays. Fundamentals of telecommunications, Basics of power systems devices data exchange. Telecommunication systems and devies used in local data exchange, the use of standards like: RS232, RS485, Optical connection, Ethernet. Telecommunication systems and devies used in wide area data exchange, the use of PDH and SDH systems and devies. Protocols used for data excange in power systems (Modbus, IEC61850)

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1) Kowalik R.,Pawlicki C.:Podstawy teletechniki dla elektryków,OWPW, 2006 2) Kalam K., Kothari D.P., Power System Protection and Communication, New Age Science, 2009

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe