Nazwa przedmiotu:

Układy elektroniki medycznej

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw.dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika ogólna, podstawy elektroniki, układy elektroniczne, teoria i przetwarzanie sygnałów.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość rozwiązań układowych stosowanych w urządzeniach elektromedycznych, umiejętność ich projektowania.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu 
1.Wzmacniacze biologiczne I
Wzmacniacze sygnałów biologicznych. Stabilność wzmacniaczy. Redukcja wpływu zakłóceń i pojemności kabli łączących. Wzmacniacze o dużej impedancji wejściowej. Wzmacniacz pomiarowy. Specjalne metody eliminacji zakłóceń. Wzmacniacze programowane. Wzmacniacz  ze sprzężeniem prądowym.
2.Wzmacniacze biologiczne II
Wzmacniacze z barierą izolacyjną. Bariera optyczna, transformatorowa, pojemnościowa. Szumy własne wzmacniaczy, a wzmacnianie wolnozmiennych sygnałów - wzmacniacz z przetwarzaniem. Inne metody redukcji sygnałów wspólnych. Modulacja i demodulacja amplitudy, szerokości i położenia impulsów. Układy modulatorów i demodulatorów i zastosowania.
3.Filtry aktywne
Podstawowe konfiguracje i parametry filtrów. Rola sprzężenia zwrotnego w kształtowaniu charakterystyk częstotliwościowych filtrów. Metody projektowania filtrów aktywnych. Filtry z przełączanymi pojemnościami.
4.Generatory przebiegów niesinusoidalnych.
Generatory przebiegów prostokątnych, trójkątnych, liniowych i schodkowych. Generatory funkcyjne. Generatory sterowane napięciem.
5.Pętla PLL
Podstawowe pojęcia PLL i schemat blokowy układu PLL. Pętla w stanie równowagi. Dochodzenie pętli do synchronizmu. Elementy pętli. Zastosowania pętli PLL.
6.Regulatory i stabilizatory impulsowe
Podstawy działania regulatora napięcia stałego. Regulatory współbieżny i przeciwbieżny. Stany pracy regulatora. Stabilizatory impulsowe samowzbudne i z generatorem synchronizującym. Układy zabezpieczeń stabilizatorów impulsowych.
Zakres ćwiczeń projektowych 
1.Układy sterujące urządzeń medycznych
Projektowanie układów sterujących do przepływomierzy dopplerowskich i ultrasonografów.
2.Wzmacniacz z barierą
Projektowanie wzmacniaczy z barierą do wzmacniania sygnałów o podanych parametrach.
3.Przepływomierz dopplerowski
Projektowanie układów przepływomierza dopplerowskiego z emisją ciągłą i impulsową.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

J. Baranowski, G. Czajkowski „Układy elektroniczne cz. II.” WNT, 1998
U. Tietze, Ch. Schenk „Układy półprzewodnikowe.” WNT, 1996

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe