Nazwa przedmiotu:

Miernictwo elektryczne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Bieńkowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, Elektrotechnika ogólna, Metrologia ogólna, Podstawy elektroniki. Wstęp do technik komputerowych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod i technik pomiarów elektrycznych oraz budowy elektrycznych przyrządów pomiarowych ze względu na kluczową pozycję technik pomiarów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych.

Treści kształcenia:

1. Struktury przyrządów  i przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych. 
2. Oscyloskopy cyfrowe i analogowe.
3. Pomiary napięć i natężenia prądów stałych.
4. Pomiary napięć i natężenia prądów sinusoidalnie zmiennych.
5. Pomiary parametrów sygnałów elektrycznych odkształconych.
6. Pomiary rezystancji.
7. Pomiary impedancji i parametrów elementów LC.
8. Pomiary mocy.
9. Pomiary częstotliwości, czasu   i wielkości pochodnych.
10. Pomiary wybranych wielkości magnetycznych.
11. Przetwarzanie wybranych wielkości fizycznych na sygnały elektryczne.
12. Zaawansowane techniki pomiarowe.
13. Wirtualne przyrządy elektryczne.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu.
Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen ze wszystkich ćwiczeń.

Egzamin:

Literatura:

1. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Siedlecki: „Metrologia elektryczna” WNT Warszawa 2003.
2. J. Czajewski: „Podstawy metrologii elektrycznej” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2003.
3. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski: „Podstawy miernictwa” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
4. A. Marcyniuk: „Podstawy miernictwa elektrycznego” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.
5. W. Nawrocki: „Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe