Nazwa przedmiotu:

Elektrochemiczne metody badania materiałów

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Regina Borkowska  dr inż. Andrzej Królikowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności doboru metod badań materiałów, analizy uzyskanych wyników i ich zastosowania.

Treści kształcenia:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności doboru metod badań materiałów, analizy uzyskanych wyników i ich zastosowania.
Przedmiot obejmuje następujące treści merytoryczne:
1. Podstawy elektrochemicznych technik pomiarowych stało- i zmiennoprądowych: termodynamika i kinetyka elektrochemiczna.
2. Charakterystyka metod stało prądowych: statycznych i dynamicznych, zasady prowadzenia pomiarów i analizy wyników
3. Charakterystyka metod zmiennoprądowych: EIS, techniki impulsowe, zasady prowadzenia pomiarów i analizy wyników
4. Zastosowania metod: badania korozji, właściwości powłok, elektrolitów i elektrod różnego typu, procesów elektrokata-litycznych.
5. Praktyczne aspekty realizacji pomiarów: dobór metod, elektrod, sprzętu.
6. Przegląd nowych metod i perspektyw zastosowań.

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe