Nazwa przedmiotu:

Komputerowe zarządzanie obiektem

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Ciepłownictwo, Ogrzewnuictwo, Wentylacja

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
Dynamika Procesów i Sterowanie

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie możliwości technicznych oraz zasad nowoczesnego zarządzania budynkiem, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji HVAC. Wykorzystanie Komputerowych Systemów Zarządzania Energią BMES w budynku do nadzoru pracy instalacji HVAC, minimalizacji zużycia energii oraz kosztów eksploatacji.

Treści kształcenia:

Komputerowe Systemy Zarządzania i Nadzoru nad eksploatacją obiektów budowlanych (BMS): rola,  koszty, możliwości systemów i ich wymagania
Zasady przesyłania informacji cyfrowej, topologie sieci i protokoły transmisji danych dla różnych systemów. 
Zarządzanie eksploatacją systemów BEMS: konfiguracja, poziomy dostępu, administracja sieci, tworzenie i ustawianie trendów i raportów, zdalne przesyłanie programów do sterowników i ustawianie parametrów ich pracy.
Zarządzanie energią cieplną: nadzór nad utrzymaniem komfortu cieplnego, zużyciem mediów oraz serwisem urządzeń i instalacji użytkowych HVAC w budynku. Systemy rozliczania kosztów za zużytą energię cieplną. Strategia zarządzania energią cieplną w budynku
Optymalizacja jednostkowych procesów użytkowania energii w budynkach: Kształtowanie parametrów mediów energetycznych  zasilających instalacje wentylacji i klimatyzacji, kształtowanie powietrza nawiewanego, sterowanie pracą instalacji centralnego ogrzewania w budynkach o pracy okresowej.
Oprogramowanie wspomagające programowanie sterowników cyfrowych swobodnie programowalnych, przykładowe programy optymalizacji zużycia ciepła i chłodu w instalacji c.o. oraz klimatyzacji
Zarządzanie energią elektryczną: rodzaje systemów, budowa, elementy składowe; energooszczędne systemy oświetleniowe, zasilanie elektryczne urządzeń instalacji ogrzewczych i klimatyzacyjnych
Zintegrowane systemy bezpieczeństwa: systemy sygnalizacji pożaru i nadzoru nad urządzeniami gaśniczymi, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, systemy telewizji dozorowej
Systemy teleinformatyczne w budynku: systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe, dostęp i możliwości przekazywania danych przez internet.
Okablowanie elektryczne nowoczesnych budynków: topologie sieci w budynku; możliwości i wymagania. Integracja systemów zarządzania eksploatacją budynku. 
Koncepcja systemu zarządzania energią (BEMS) w przykładowym budynku
•	Wybór systemu  i protokołu transmisji danych
•	Dobór urządzeń sieci (centrala nadzoru, sterowniki lokalne i strefowe)
•	Topologia sieci
•	Dobór urządzeń lokalnych współpracujących z indywidualnym (lokalnym) sterownikiem (czujniki pomiarowe, siłowniki elektryczne, przetwornice częstotliwości oraz przekaźniki sterujące pracą  pomp i wentylatorów) 
•	Połączenia elektryczne między sterownikiem a czujnikami pomiarowymi i urządzeniami wykonawczymi 
•	Projekty grafiki ekranów: administratora sieci oraz operatorów 
•	Wytyczne strategii systemu zarządzania energią
Strategia zarządzania dostawą energii i mediów do instalacji HVAC 
•	Projekty grafiki ekranów: administratora sieci oraz operatorów 
•	Wytyczne zarządzania poborem mocy cieplnej i  elektrycznej
Sterowniki cyfrowe swobodnie programowalne
•	omówienie programu CARE wspomagającego programowanie sterowników swobodnie programowalnych 
•	omówienie i zapisanie przykładowego programu sterowania w małej centrali klimatyzacyjnej oraz omówienie,
•	omówienie i zapisanie przykładowego algorytmy sterownia oraz programy optymalizacji zużycia ciepła i chłodu w instalacji c.o. i klimatyzacji
Warstwa operatorów w BEMS
•	Przesłanie, przy wykorzystaniu systemu BMES,  przykładowego programu sterownika do rzeczywistego urządzenia w systemie (sterownika lokalnego)
•	Opracowanie koncepcji ekranu (grafiki) bieżącej wizualizacji systemu obsługiwanego przez dany sterownik
•	Przyporządkowanie zmiennych sieciowych (punktów pomiarowych, sterujących oraz obliczanych w sterowniku) do grafiki procesu (monitoring)
•	Wybór strategii sterowania dostawą ciepła do budynków o pracy okresowej

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.5*W + 0.5*P

Egzamin:

Literatura:

1.	Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Oficyna Wydawni-cza PW. Warszawa 2006
2.	Praca zbiorowa Niezabitowska E. i inni: Budynek inteligentny T2.. Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej. Gliwice 2005 
3.	Strony internetowe producentów urządzeń, tzn. firm: Honeywell, Johnson Controls, Sie-mens, Samson, Danfoss, TAC, itp.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe