Nazwa przedmiotu:

Laboratorium technik spektroskopowych diagnostyki plazmy

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, prof. PW

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Analityka i fizykochemia procesów i materiałów

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 45h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności zastosowania technik spektroskopii atomowej do wyznaczania parametrów fizycznych plazm niskotemperaturowych i stosowania prostych testów diagnostycznych do oceny poprawności pracy stosowanego źródła plazmowego

Treści kształcenia:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności zastosowania technik spektroskopii atomowej do wyznaczania parametrów fizycznych plazm niskotemperaturowych i stosowania prostych testów diagnostycznych do oceny poprawności pracy stosowanego źródła plazmowego. Przedmiotem laboratorium będą następujące treści merytoryczne:
-	wyznaczanie temperatury wzbudzenia i temperatury rotacyjnej plazmy metodą wykresu Boltzmanna;
-	wyznaczanie temperatury elektronów metodami półempirycznymi;
-	wyznaczanie gęstości elektronów w plazmie z wykorzystaniem efektu Starka;
-	wyznaczenie rozkładów przestrzennych parametrów fizycznych w obszarze wyładowania;
-	identyfikacja linii wybranych pierwiastków i ocena interferencji;
-	ocena wpływu parametrów pomiarowych na parametry plazmy;
-	proste testy diagnostyczne oparte o pomiar stosunku intensywności linii emisyjnych;
-	proste testy diagnostyczne oparte o pomiar szerokości linii spektralnej.

Metody oceny:

Wykonanie i obrona sprawozdania.

Egzamin:

Literatura:

1.	A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2002 (rozdział 2).
2.	Zagadnienia podstawowe spektralnej analizy atomowej, red. W. Gajewski, WNT, Warszawa, 1972 (rozdział 2 i 3).

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe