Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja sieci

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Bioinżynieria

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Sieci i instalacje sanitarne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie podstaw budowy sieci oraz teorii i zakresu czynności eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie do współczesnej eksploatacji obiektów technicznych. Definicje i zakres eksploatacji. Współczesne kierunki rozwoju eksploatacji. 
Technologie budowy sieci. Monitoring układów sieciowych.
Ocena stanu technicznego obiektów. Zasady i kryteria wyboru technologii odnowy. Awaryjność rurociągów. Czynniki wpływające na uszkadzalność rurociągów i wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej. Wzrost oporności rurociągów w czasie eksploatacji. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego i przecieków. Płukanie i czyszczenie przewodów.
Zajęcia terenowe w zakładzie sieci MPWiK – zapoznanie się z  organizacją i czynnościami eksploatacyjnymi.
Wyznaczanie intensywności uszkodzeń przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych i ocena ich awaryjności.

Metody oceny:

0.7xW + 0.3xP

Egzamin:

Literatura:

1.	Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K.J., Weideling D., 2005: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. (tłum z j. niem.). Wyd.  Seidel-Przywecki, Warszawa 
2.	Błaszczyk P., Cielenkiewicz T., Kłoss-Trębaczkiewicz H.,  Kwietniewski M., Nowakowska-Błaszczyk A., Osuch-Pajdzińska E., Roman M., Śliwowska M., Zakrzewski J.1996:  "PORADNIK - Diagnostyka i wybór optymalnych metod modernizacji i przebudowy komunalnych wodociągów i kanalizacji" Cz. I, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", Warszawa
3.	Gabryszewski T. Wodociągi, Warszawa 1983
4.	Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady Warszawa 1998

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe