Nazwa przedmiotu:

Planowanie infrastruktury technicznej

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż.  Krzysztof Wojdyga

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Gospodarka Przestrzenna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem wykładanego przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji związanych z planowaniem infrastruktury technicznej w obszarze miejskim i poza miejskim. Planowanie infrastruktury technicznej odbywa się co najmniej na dwóch poziomach. Planowane inwestycje dotyczą bądź poziomu lokalnego (gmina, miasto) bądź poziomu regionu lub kraju. W ramach wykładu prowadzonego przez  specjalistów z różnych dziedzin studenci zapoznają się z problemami planowania sieci energetycznych takich jak: sieci elektroenergetyczne, sieci gazownicze, sieci ciepłownicze jak również źródeł energii takich jak elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie.  Dla studentów specjalności Gospodarka Przestrzenna ważna jest znajomość rozwiązań systemowych przy projektowaniu takiej infrastruktury. Słuchacze zapoznani zostaną z uwarunkowaniami prawnymi związanymi z budowa infrastruktury technicznej a w szczególności z ustawą „Prawo Energetyczne” i najważniejszymi rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ogólnymi kierunkami polityki energetycznej Polski. Oddzielnym zagadnieniem omawianym w ramach wykładu jest infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Istotnym obszarem  jest problematyka związana z planowaniem infrastruktury komunikacyjnej drogowej i kolejowej. Na tym tle słuchacze otrzymają niezbędną dotyczącą problematyki związanej z ochrona środowiska naturalnego i wpływu nowych inwestycji sieciowych na jego stan.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu obejmują szeroko pojętą infrastrukturę techniczną. W pierwszej kolejności omówione zostaną systemy sieciowe oraz zostanie podana ich klasyfikacja. Istotnym elementem infrastruktury technicznej jest infrastruktura energetyczna, która musi zapewnić bezpieczeństwo dostawy paliw i energii. Na tym tle omówiona zostanie Polityka Energetyczna Polski  związana ściśle z wdrożeniami   dyrektyw Unii Europejskiej oraz sytuacja energetyczna Polski na tle polityki energetycznej świata i bilans nośników energetycznych w kraju. Omówiona zostanie ustawa Prawo Energetyczne i rozporządzenia związane z budową i użytkowaniem infrastruktury technicznej. Ważnym elementem będzie  planowanie zaopatrzenia w energię w gminach (założenia do planów i plany). W szczególności omówione zostaną systemy elektroenergetyczne, gazownicze w obszarze całego kraju jak również lokalne systemy dystrybucyjne. Omówione zostaną systemy sieciowe dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków jak również omówiona zostanie tematyka związana z budowa oczyszczalni ścieków i innych obiektów hydrologicznych. Oddzielną grupą zagadnień jest infrastruktura komunikacyjna dotycząca budowy i modernizacji dróg i linii kolejowych jak również inżynierii ruch  i komunikacji miejskiej. Istotnym elementem będzie omówienie wpływu energetyki, transportu i nowo planowanych inwestycji  na emisję zanieczyszczeń środowiska w skali lokalnej i krajowej.

Metody oceny:

Zaliczenie w formie pisemnej.

Egzamin:

Literatura:

Ze względu na obszerny zakres wykładanego przedmiotu każdy z prowadzących w trakcie wykładu poda wykaz lektur.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe