Nazwa przedmiotu:

Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Geodezja i Kartografia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy instrumentów geodezyjnych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studwntów z autokolimacją wiązek równoległych, autokolimacją wiązek zbieżnych oraz autorefleksją. Opanowanie umiejętności precyzyjnego poziomowania teodolitu (tachimetru) z wykorzystaniem kompensatora koła pionowego.

Treści kształcenia:

Wykład:
1. Budowa luntety kolimacyjnej, budowa okularów i lunet autokolimacyjnych,
2. Budowa i zastosowanie pryzmatu autokolimacyjnego GAP1,
3. Zastosowanie autokolimacji wiązek równoległych w pomiarach przemysłowych,
4. Istota i zastosowanie autokolimacji wiązek zbieżnych,
5. Autorefleksja,
6. Precyzyjne poziomowanie teodolitu (tachimetru) z wykorzystaniem kompensatora koła pionowego.
Ćwiczenia:
1. Badanie podstawki autokolimacyjnego zwierciadła płaskiego,
2. Sprawdzenie warunków geometrycznych pryzmatu GAP1,
3. Profilowanie autokolimacyjne,
4. Powiązanie kierunkowe dwóch kondygnacji z wykorzystaniem pryzmatu GAP1.
5. Pomiar przemieszczenia punktu z wykorzystaniem metody autokolimacji wiązek zbieżnych.
6. Precyzyjne poziomowanie teodolitu (tachimetru) z wykorzystaniem kompensatora koła pionowego.

Metody oceny:

kl

Egzamin:

Literatura:

1. Paraca zbiorowa, Geodezja Inżynieryjna t. I. (rozdział Jerzego Nowickiego "Autokolimacja")
4. Materiały prezentowane podczas wykładów, przesyłane studentom w wersji elektronicznej.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe