Nazwa przedmiotu:

Metrologia

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Adam Biernat

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Elektryczne

Kod przedmiotu:

MTROL

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony od podstaw, 1 semestr matematyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętności i kompetencje korzystania z aparatury pomiarowej i metrologii warsztatowej oraz metod oszacowania błędów

Treści kształcenia:

Wykład
Metrologia – przedmiot i zadania. Pomiar jako źródło informacji. Wielkość, pomiar, wzorzec, źródło sygnałów wzorcowych, przyrząd pomiarowy. Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych: klasyfikacja, budowa, zakres stosowania. Międzynarodowy układ jednostek miar. Błędy pomiaru, źródła błędów, niepewność pomiaru. Wyrażenie i wyznaczenie niepewności pomiaru według przewodnika ISO. Metrologia wielkości geometrycznych: specyfikacja geometrii wyrobów, wzorce długości i kąta, przyrządy pomiarowe i pomiary długości, kąta, odchyłek geometrycznych oraz chropowatości powierzchni. Metody i techniki pomiaru innych wielkości: elektrycznych (prądu, napięcia, rezystancji, pojemności, indukcyjności, ), magnetycznych (strumienia magnetycznego, indukcji magnetycznej, stratności magnetycznej), mechanicznych (prędkości liniowej i kątowej, przyspieszenia siły), hydraulicznych (ciśnienia, prędkości przepływu). Analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe, wstęp do przetwarzania danych pomiarowych. Spójność pomiarowa, hierarchiczny układ sprawdzań. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego.
Laboratorium
- Pomiary kąta metodami optycznymi;
- Pomiar odkształceń geometrycznych powierzchni komutatora maszyny elektrycznej w stanie dynamicznym;
- Pomiar wydatku medium chłodzącego metodami kalorymetrycznymi;
- Pomiar prądu, napięcia w obwodach elektrycznych;
- Pomiar mocy elektrycznej i mechanicznej elektromechanicznego przetwornika energii.

Metody oceny:

Wykład + zaliczone laboratorium razem zakończone egzaminem.

Egzamin:

Literatura:

Wersja elektroniczna wykładu, prezentacje komputerowe (Power Point), instrukcje do ćwiczeń, literatura uzupełniająca

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe