Nazwa przedmiotu:

Termoelektryczna konwersja energii w układach chłodniczych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Tomasz Wartanowicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NS575

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

NW116 - Termodynamika 1 (TERMA1)
NK413 - Termodynamika 3 (TERMA3)
NK424 - Wymiana ciepła 2 (WYCIEP2)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zakres zdobytej wiedzy pozwala na praktyczne jej wykorzystanie - projektowanie układów.

Treści kształcenia:

Efekty termoelektryczne. Ogólna charakterystyka termoelektrycznych układów : chłodniczych i generujących prąd elektryczny. Energetyczna charakterystyka  termoelektrycznych układów chłodniczych: szczegółowo układy jednostopniowe  i w ogólnym zarysie układy wielostopniowe . Termoelektryczne materiały dla chłodnictwa i ich technologia wytwarzania. Pomiar fizycznych własności termoelektrycznych materiałów. Techniczne problemy związane z projektowaniem termoelektrycznych układów chłodzenia. Nowa generacja elementów termoelektrycznych – „COOL CHIPS”. Obszary zastosowań chłodnictwa termoelektrycznego: aparatura elektroniczna dla  celów przemysłowych i badawczych, sprzęt AGD (małe chłodziarki, chłodziarki przenośne np. turystyczne, sprzęt biurowy i in.), technika pomiarowa (termowizja, chłodzenie detektorów podczerwieni i rezonatorów laserów półprzewodnikowych i in.), medycyna (chłodziarki i zamrażarki transportowe, terapia i chirurgia i in.), technika wojskowa i kosmiczna.

Metody oceny:

Sposób zaliczenia: 2 kolokwia + ew.  kolokwium poprawkowe. Kolokwia w formie testów. 5 tematów w teście sukcesywnie dyktowanych (czas 3-5 min.) Ocena przedmiotu: średnia z obu kolokwiów.

Egzamin:

Literatura:

1)    Filin S.: Termoelektryczne urządzenia chłodnicze. Masta. Gdańsk 2002.
  2)    Anatychuk L.: Theory of Thermoelectricity, vol. 1-4. Prut. Chernovcy  2005.
3)   Materiały na stronie http: www.lairdtechnologies.com
Dotatkowe literatura:
- Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe