Nazwa przedmiotu:

Reaktory jądrowe 2 (PWR,BWR, HWR)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Nikołaj Uzunow

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NS670

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość cech charakterystycznych reaktorów następnej generacji i ich roli w energetyce światowej. Znajomość konstrukcji, osiągów i zastosowania reaktorów wysokotemperaturowych i prędkich powielających.

Treści kształcenia:

1. Cechy charakterystyczne reaktorów  generacji I, II, III i III+. Wymagania i oczekiwania w stosunku do reaktorów generacji IV.
2. Reaktory wysokotemperaturowe (HTR) – koncepcja, materiały, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach reaktorowych.
3. Reaktory wysokotemperaturowe - układy regulacji mocy, schemat cieplny, obieg chłodzenia, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.
4. Możliwe zastosowania reaktorów  wysokotemperaturowych.
5. Powielanie paliwa jądrowego.
6. Reaktory prędkie powielające (FBR) – koncepcja, materiały, konstrukcja elementów paliwowych i rdzenia, procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach reaktorowych.
7. Reaktory prędkie powielające – układy regulacji mocy, schemat cieplny, obieg chłodzenia, obieg pośredni, obieg przetwarzania energii, układy i urządzenia pomocnicze, parametry pracy, osiągi, cechy bezpieczeństwa.

Metody oceny:

Ocena na podstawie wyników egzaminu końcowego.

Egzamin:

Literatura:

Materiały, dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe