Nazwa przedmiotu:

Instalacje gazowe

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. Andrzej Grzywacz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny. 
Fizyka. 
Technika cieplna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi paliw gazowych, bezpieczną ich eksploatacją oraz podstawowymi zagadnieniami przy projektowaniu i eksploatacji instalacji gazowych.

Treści kształcenia:

Bloki tematyczne (treści)
Podstawowe jednostki miar, definicje i prawa gazowe stosowane 
w gazownictwie. Gazy i paliwa gazowe. Właściwości fizyczne i chemiczne
Spalanie i wybuchowość gazów palnych. Obliczanie ciepła spalania 
i wartości opałowej paliw gazowych, liczby Wobbego, dolnej 
i górnej granicy wybuchowości.
Gazociągi. Klasyfikacja gazociągów ze względu na ciśnienia 
i pełnione funkcje. Przewody stosowane w sieciach gazowych i instalacjach. Przewody stalowe, miedziane i z polietylenu.
Przyłącza gazowe niskiego i średniego ciśnienia. Elementy wyposażenia gazociągów. Zawory, sączki węchowe. Rury ochronne. Reduktory ciśnienia. Budowa i zasada działania. Dobór reduktora.
Gazomierze. Klasyfikacja. Zasady doboru i eksploatacji. Urządzenia stosowane w instalacjach gazowych. Klasyfikacja ze względu na sposób poboru powietrza i odprowadzania spalin.
Zasady projektowania instalacji gazowych i wykonywania 
projektów budowlanych. Projektowanie kotłowni gazowych. Zastosowanie gazu płynnego
Omówienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji gazowych
Aktualne przepisy i zarządzenia umożliwiające prawidłową eksploatację instalacji gazowych.
Bloki tematyczne (treści)
Omówienie podstawowych wielkości fizycznych stosowanych 
w gazownictwie. Obliczenie wartości gęstości, ciepła spalania 
i wartości opałowej dla kilku rodzajów paliw gazowych.
Obliczenie Liczby Wobbego oraz dolnej i górnej granicy wybuchowości.
Omówienie zasad projektowania przyłącza gazowego niskiego 
i średniego ciśnienia. Wydanie tematów projektów.
Omówienie zasad projektowania instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego. Przykład obliczeniowy.
c.d. przykładu obliczeniowego z uwzględnieniem małej kotłowni gazowej.
Omówienie zasad projektowania instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego. Przykład obliczeniowy.
c.d. z uwzględnieniem kotłowni gazowej Q> 60 kW.
Dobór punktów redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych.
Dobór reduktorów i gazomierzy.
Wymiarowanie instalacji przy zastosowaniu rur stalowych i rur miedzianych. Sprawdzian rachunkowy.
Przejście gazociągiem pod jezdnią.
Wymiarowanie instalacji gazowej zajęcie konsultacyjne.
Wymiarowanie instalacji gazowej zajęcie konsultacyjne.
Obrona projektu przyłącza i instalacji gazowej.

Metody oceny:

Egzamin pisemny
Zasady ustalania oceny zintegrowanej
0,6 W + 0,4 P

Egzamin:

Literatura:

1.	Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966
2.	Barczyński A., Podziemski T.: Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A, Warszawa 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe