Nazwa przedmiotu:

Instalacje w budynkach energooszczędnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Jan Ircha / adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

IBS06

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Instalacje budowlane, Fizyka Budowli

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki instalacji sanitarnych w budynkach energooszczędnych. Celem nauczania przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności w zakresie wyboru odpowiednich instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnych dla różnych budynków energooszczędnych.

Treści kształcenia:

W - Budynki energooszczędne, wymagania techniczne, definicje. Instalacje grzewcze w budynkach energooszczędnych.  Instalacje ciepłej wody użytkowej w budynkach energooszczędnych.  Źródła ciepła dla instalacji. Instalacje wentylacyjne w budynkach energooszczędnych. Skojarzona gospodarka ciepłem dla instalacji sanitarnych.  
P - Projekt instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub wentylacyjnej w budynku energooszczędnym według wytycznych indywidualnych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładów i ćwiczeń projektowych. Ocena łączna stanowi średnią ważoną ocen z zaliczeń wykładów i ćwiczeń projektowych w proporcjach: 60% oceny z wykładu i 40% oceny z projektu.
Zaliczenie wykładu to pozytywna ocena z jednego sprawdzianu pisemnego, przeprowadzonego na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin poprawkowy sprawdzianu na ostatnich zajęciach.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbędzie się na podstawie oceny projektu instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej lub wentylacji. 
Przy zaliczeniu obu części przedmiotu stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo wiedzy:
5.0-  91 – 100 %
4.5 – 81 – 90%
4.0 – 71 – 80%
3.5 – 61 – 70%
3.0 – 51 – 60%
2.0 – 0  – 50%
Na ćwiczeniach projektowych obecność jest obowiązkowa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się maksymalnie trzy nieobecności na zajęciach projektowych.

Egzamin:

Literatura:

1. Pieńkowski K. i inni: „Ogrzewnictwo” ,Politechnika Białostocka, 1999,
2. Rubik M., Pompy ciepła - poradnik, Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa, 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe