Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i klimatyzacja

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Sławomir Grabarczyk / adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ISK64

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, termodynamika techniczna, Fizyka budowli

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi bilansu cieplnego, przepływu powietrza przez pomieszczenie, uzdatniania powietrza wentylacyjnego, wymiarowania hydraulicznego instalacji wentylacyjnej. 
Celem nauczania przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie rozumienia procesów zachodzących w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz projektowania i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Treści kształcenia:

W - Odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych: regeneratory, rekuperatory, wymienniki z czynnikiem pośredniczącym, rurka ciepła, wymienniki gruntowe. Zasady prowadzenia i obliczania przewodów wentylacyjnych. Opory hydrauliczne liniowe i miejscowe. Metody obliczeń przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych. Wyrównanie ciśnień w trójnikach. Systemy VAV ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego. Tłumienie hałasu. Elementy instalacji wentylacyjnych: czerpnie, wyrzutnie, komora kurzowa, filtry powietrza, nagrzewnice, chłodnice, komory zraszania, nawilżacze, przepustnice, wentylatory, itd. Maszynownia wentylacyjna. Automatyczna regulacja procesów klimatyzacyjnych: elementy automatyki, podstawowe schematy sterowania. Zagadnienia eksploatacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inspekcje systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Koszty eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pomiary wydajności w instalacjach wentylacyjnych. P -  Projekt instalacji klimatyzacji dla budynku użyteczności publicznej i opracowanie koncepcji zmian w celu dostosowania do systemu o zmiennym strumieniu powietrza.

Metody oceny:

E,o - egzamin i ocena z przedmiotu
"Zaliczenie części wykładowej odbędzie się w formie egzaminu pisemnego i ustnego w sesji egzaminacyjnej. Przewiduje się dwa terminy w sesji letniej i jeden termin w sesji jesiennej. Przy ustalaniu oceny z egzaminu wykorzystuje się skalę ocen przyporządkowaną procentowej ilości wiedzy (jak przy ocenie ze sprawdzianów).
Zaliczenie części projektowej odbywa się na podstawie oceny projektu oraz jego obrony w formie odpowiedzi studenta. 
W semestrze VI warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu oraz z części projektowej. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z wykładu i części praktycznej zajęć. 
Obecność na ćwiczeniach projektowych i audytoryjnych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie trzech zajęciach w semestrze - wymagane usprawiedliwienie nieobecności.
Studenci którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku następnego semestru celem ustalenia terminu poprawy.
"

Egzamin:

Literatura:

"1. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1980.
2. Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa-Poradnik, IPPU Masta, Gdańsk 1999.
3. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, OWPWr, Wrocław 2008.
4. Lipska B., Nawrocki W., Podstawy projektowania wentylacji – przykłady, WPŚ, Gliwice 1997.
5. Przydróżny S., Wentylacja, Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
"

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe