Nazwa przedmiotu:

Aparatura procesowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Bogumiła Wrzesińska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 45h, w tym:
a)	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 45h
2.	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15h
3.	przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń – 30h
4.	przygotowanie do zliczenia – 15h
Razem nakład pracy studenta: 45h+15h+30h+15h=105, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 45h 
Razem: 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1.	przygotowanie do zajęć laboratoryjnych – 15h	
2.	obecność na zajęciach laboratoryjnych – 45h 
3.	przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń – 30h
Razem: 15h+45h+30h=90h , co odpowiada  3 punktom ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Inżynieria bioprocesowa

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	mieć ogólną wiedzę na temat podstawowej aparatury stosowanej w procesach biotechnologicznych oraz przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej,
•	potrafić zaplanować i przeprowadzić badania eksperymentalne,
•	potrafić samodzielnie opracować wyniki badań laboratoryjnych, przedstawić ich zestawienia, wykresy, schematy, podsumowania i wnioski.

Treści kształcenia:

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studentów z konstrukcją podstawowych aparatów do prowadzenia procesów jednostkowych i złożonych; mechanicznych, wymiany ciepła i masy w skali wielkolaboratoryjnej oraz identyfikacją doświadczalną parametrów przebiegu tych procesów
Program kursu obejmuje: wprowadzenie do zajęć w laboratorium z uwzględnieniem zagadnień BHP, zasad obsługi aparatury procesowej i prowadzenia doświadczeń, opracowanie i przedstawianie wyników oraz procedury dopuszczenia do wykonywania i zaliczania ćwiczeń, wykonanie 12 tu ćwiczeń reprezentatywnych dla wymienionych procesów jednostkowych i ich kolejne zaliczenie, zaliczenie całości ćwiczeń na podstawie w/w kolejnych zaliczeń jednostkowych.

Metody oceny:

Zaliczenie zajęć

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	J. Warych, Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza PW, 2004.
2.	Praca zbiorowa, Laboratorium aparatury procesowej, Oficyna Wydawnicza PW, 2006.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Zna najważniejsze typy aparatów stosowanych w przemyśle biotechnologicznym oraz sposoby ich obsługi

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_W10, K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W06, T1A_W02

Efekt W02:

Posiada podstawową wiedzę z wybranych dyscyplin inżynierskich (obliczenia inżynierskie, techniki analityczne i pomiarowe, automatyka) przydatną do projektowania i doboru aparatury

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W01, T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Potrafi przeprowadzić badania eksperymentalne zgodnie z wyznaczonym celem stosując odpowiednie techniki laboratoryjne i zasady BHP

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_U09, K_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U11

Efekt U02:

Potrafi opracować dane z badań eksperymentalnych, opracować, przedstawić oraz zinterpretować wyniki doświadczeń

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_U11 , K_U08, K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U07, T1A_U08

Efekt U03:

Potrafi zaprojektować i dobrać proste aparaty procesowe

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_U22, K_U23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi pracować w zespole oraz prezentować wyniki swojej pracy

Weryfikacja:

zaliczenie

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K05, K_K07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K03, T1A_K05