Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do oczyszczania ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Zbigniew Heidrich

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 45h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Wykład: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków z uwzglę-dnieniem procesów usuwania związków węgla organicznego, związków azotu i fosforu. Złoża biologiczne: zasady działania i budowy, układy technologiczne, zasady projektowania. Urządzenia osadu czynnego: rodzaje reaktorów, układy technologiczne, parametry technologiczne i zasady projekto-wania, wyposażenie reaktorów. Osadniki wtórne: zasady działania i budowy, zasady projektowania, wyposażenie osadników. Unieszkodliwianie i przeróbka osadów ściekowych. 
Procesy i operacje. Stabilizacja biologiczna, chemiczna i termiczna. Zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne. 
Fermentacja: zasady prowadzenia procesu, budowa i działanie oraz wyposażenie komór fermentacyjnych, zasady projektowania. Mechaniczne odwadnianie osadów. Wykorzystanie osadów na cele nieprzemysłowe. 
Projekt: Projekt części biologicznej oczyszczalni ścieków z zasto-sowaniem urządzeń osadu czynnego pracujących w różnych układach technologicznych. 
Bilans ilości osadów ściekowych i opracowanie układu technologicznego unieszkodliwiania i przeróbki osadów.

Metody oceny:

zaliczenie zajęć

Egzamin:

Literatura:

1.	L. Hartman, Biologiczne oczyszczanie ścieków, Instalator Polski, Warszawa 1996.
2.	G. Buraczewski, Biotechnologia osadu czynnego, PWN,
Warszawa 1994.
3.	E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2002.
4.	Z. Kańska i in., Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej,
 (cz. II). OWPW, 1987.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe