Nazwa przedmiotu:

Technika pomiarowa i obróbka sygnałów

Koordynator przedmiotu:

prof. Sławomir Tumański, tusla@iem.pw.edu.pl, tel. +48222345645

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika Teoretyczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Opanowanie podstaw cyfrowych technik pomiarowych.

Treści kształcenia:

Student poznaje podstawy techniki pomiarowej. Treść przedmiotu: 1. Podstawy miernictwa elektrycznego 2g (Podstawowe pojęcia miernictwa, podstawy teorii błędów i niepewności pomiarów, wzorce jednostek elektrycznych), 2. Miernictwo klasyczne 4g (Elektromechaniczne przyrządy pomiarowe, przyrządy rejestrujące i oscyloskopy, układy mostkowe, układy kompensacyjne i komparacyjne), 3. Analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 8g (Sygnały pomiarowe i ich przetwarzanie, kondycjonowanie sygnałów elementów biernych, przetwarzanie ac/dc, wzmacnianie sygnałów, sprzężenie zwrotne w przetwornikach pomiarowych, poprawa jakości sygnału analogowego), 4.  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 10g (Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, narzędzia cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych, filtry cyfrowe, przykłady wykorzystania cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych), 5. Komputerowe systemy pomiarowe 6g (Obwody wejściowe systemów pomiarowych, układy akwizycji danych, obwody komunikacji i transmisji danych, wykorzystanie mikrokomputerów w techynice pomiarowej, wirtualne przyrządy pomiarowe)

Metody oceny:

E,o

Egzamin:

Literatura:

S. Tumański - Technika pomiarowa, WNT, 2007

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe