Nazwa przedmiotu:

Fotometria i kolorymetria

Koordynator przedmiotu:

dr inż., Sławomir Zalewski, slawomir.zalewski@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347353

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wykład: Podstawy techniki świetlnej, Podstawy Techniki Świetlnej. Umiejętność rozumienia problemów pomiarowych. Znajomość podstawowych zagadnień techniki świetlnej, znajomość wielkości fotometrycznych i zależności pomiędzy nimi. Znajomość symboli używanych w opisie obwodów elektrycznych. Umiejętność zestawiania i łączenia przyrządów pomiarowych w obwodach elektrycznych. Wykaz przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej: Podstawy techniki świetlnej, Miernictwo elektryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod i aparatury pomiarowej techniki świetlnej, umiejętność przeprowadzania obliczeń kolorymetrycznych

Treści kształcenia:

Wykład : Wprowadzenie do przedmiotu. Ciemnia fotometryczna – wymagania, wyposażenie 1h. Odbiorniki promieniowania świetlnego i przetworniki fotoprądu 2h. Subiektywna technika pomiarów fotometrycznych 2h. Obiektywna technika pomiarów fotometrycznych 2h. Pomiar natężenia oświetlenia – luksomierz 2h. Pomiar światłości kierunkowej – ława fotometryczna 2h. Pomiar bryły fotometrycznej – goniometr i goniofotometr 4h. Pomiar strumienia świetlnego – lumenomierz 2h. Pomiar współczynników odbicia i przepuszczania – reflektometr i przepuszczalnościomierz 2h. Pomiar luminancji – mierniki luminancji 4h. Pomiar rozkładu widmowego – monochromator 2h. Podstawy kolorymetrii trójchromatycznej – układy RGB i XYZ 2h. Kolorymetria świateł sygnałowych i znaków powierzchniowych 2h. Zaliczenie 1h.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Wykład: Oleszyński T.: Miernictwo techniki świetlnej. PWN, Warszawa 1957, Helbig E.: Wstęp do fotometrii, WNT. Warszawa 1975.
Mielecki J.: zarys wiadomości o barwie. FRPK, Łódź 1997, Felhorski W., Stanioch W.: Kolorymetria trójchromatyczna. WNT, Warszawa 1973.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe