Nazwa przedmiotu:

Pomiary i regulacja temperatury

Koordynator przedmiotu:

dr inż., Jan Kabata, jan.kabata@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347566

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka; Metrologia elektryczna; Teoria sterowania; Termokinetyka

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie metod pomiaru temperatury. Umiejętność doboru regulatorów temperatury.

Treści kształcenia:

Wykład: Termometry elektryczne: termoelektryczne, rezystancyjne, półprzewodnikowe. Zasady działania, zastosowania. Czujniki – właściwości i konstrukcja -  (6h). Układy pomiarowe. Pirometry: radiacyjne całkowitego promieniowania, pasmowe, monochromatyczne z zanikającym włóknem, bichromatyczne. Konstrukcja, zastosowania, zasady pomiaru temperatury. Kamery termowizyjne – zasada działania, zastosowanie - (4h). Charakterystyki dynamiczne czujników termometrycznych. Metody pomiaru temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Zasady wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury - (5h). Obiekty regulacji temperatury i ich modele. Charakterystyki statyczne i dynamiczne obiektów. Transmitancje. Charakterystyki częstotliwościowe - (4h).  Zasady identyfikacji obiektów regulacji temperatury. Identyfikacja doświadczalna, obliczeniowa, modelowa, mieszana - (4h). Klasyfikacja metod regulacji temperatury. Regulacja ciągła. Kryteria jakości regulacji. Regulacja typu P; I; D; PD; PI; PID - (2h). Regulacja nieciągła: dwustawna, dwustawna częścią mocy, trójstawna. Regulacja niby-ciągła - (3h). Regulacja programowa. Regulatory temperatury. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych rodzajów. Przykłady układów regulacji temperatury - (2h).               Laboratorium - 7 ćwiczeń po 2h: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi. Pomiar temperatury pirometrami. Badanie dynamicznych właściwości czujników temperatury. Pomiar temperatury kamerą termowizyjną. Identyfikacja obiektu elektrotermicznego z regulatorem dwustawnym. Badanie właściwości układu ciągłej regulacji temperatury. Układ programowej regulacji temperatury.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Wykład: Michalski L., Eckersdorf K.: Pomiary temperatury. WNT, Warszawa, 1989.
Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J: Termometria. Przyrządy i metody. WPŁ, Łódź, 1998.
Michalski L., Kuźminski K., Sadowski J.: Regulacja temperatury urządzeń elektrotermicznych. WNT, Warszawa, 1981.
Skoczowski S.: Technika regulacji temperatury. PAK-LUMEL, Warszawa, 2000. 
Laboratorium: Michalski L., Eckersdorf K.: Pomiary temperatury. WNT, Warszawa 1989.
Skoczowski S.: Technika regulacji temperatury. PAK-LUMEL, Warszawa, 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe